需求参数:

- 可充电电池容量：≥850mAh

- 电源适配器输入:100-240VAC   50/60Hz    0.4A Max

- 功耗:<0.5W

- 应具备≥4.5英寸LCD屏

- 根管锉接近根尖时应具有蜂鸣声提示。

- 应具有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹；

- 应采用多频独立网络测量技术，具备自动校准功能；

- 锉夹、唇挂钩和探针应可耐高温高压消毒，避免交叉感染；

- 设备应可折叠；

- 应具备设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；

应具备测试器。