需求参数:

- 电池容量≥2000mAh；

- 电源适配器：100V-240V~50Hz/60Hz  0.4A-0.2A；

- 功耗：≤0.5W；

- 应具备≥3.8英寸LCD屏；

- 工作针在接近根尖孔时应具有报警声提示；

- 应配有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

- 应采用DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证测量的准确度；

- 锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针应可耐高温高压消毒，避免交叉感染；

- 设备应采用磁吸式设计，屏幕可360°旋转调整视角；

- 应具备根尖止点报警功能；

应具备辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。